## FTLCFDEF
FICHE TECHNIQUE LCF CONTROLE DEFORMATION
DONNEES EPROUVETTE | [6 empty] | DONNEES DU PROJET
Identification | 2 | [5 empty] | No. Travail | 8116-13196
Dessin | DYXAM544001-00-A01 | [5 empty] | No. Essai | 1
Matière | 38CrMoNiB5 | [5 empty] | No. Fichier | 46094
[7 empty] | Date | 17 Nov 2016 | Heure
[7 empty] | Opérateur | ALX
MATERIELS | [6 empty] | Contrôleur | TEO
Machine No. | 20006 |  | Compresseur |  | o
Oscilloscope N° | 40001 |  | Induction N° |  |  |  | DONNEES ESSAI
Enregistreur N° | 50062 |  | Four 3 zones N° |  |  |  | Préparation : | Opérateur T/C : | ALX
Extenso.N° (*) |  |  | Ind.Temp N° |  | 36109/36110/36111 |  |  | Contrôleur : | TEO
[7 empty] | T. Cont (C°) |  | T. Essai (C°) | 23
Temp. Corrigée (°C)
PARAMETRES MACHINE | [6 empty] | Rapport A | Infini | R | -1
[7 empty] | Forme Signal |  | Fréq. (Hz) | 1
Ech. Pos. (mm) | 85 |  | PiD/PVC |  | o |  |  |  | Ambiant | Temp.
Ech. Effort (kN) | 100 |  | PiD/PVC |  | o |  | Diamètre(mm)
Ech. Def. (%) | 5 |  | PiD/PVC |  | o |  | Sec. (mm2) |  | 0
Lo (mm)
| Max |  | Min |  |  |  | D. Lo (%)
Lim. Pos. (mm) | 3 |  | -3 | [5 empty] | Def. % | Def. corr%
Lim. Effort (kN) | [6 empty] | Total |  | 0.6
Lim. Def. (%) | 0.45 |  | -0.45 |  |  |  | Maximum |  | 0.3
[7 empty] | Minimum |  | -0.3
MODULE |  |  |  | ESSAIS A CHAUD |  |  |  | Heure Stabilisation Temp. :
Module R.T. (Gpa) | [7 empty] | Haut | Strap | Bas
Module E.T. (Gpa) |  |  | Cont. Four |  |  |  | Temp. Départ °C
Théorique | /
CONTRÔLE APRES DEMARRAGE
e % max/min cycle 1 |  | / |  |  |  |  | Compteur machine | o | Underpeak | o
Load Limit | o |  | Station Manager |  | o |  | Alarme Temp | o | Check | o
PASSAGE CONTRÔLE EFFORT (Rayer si NA)
Cycle TCE demandé | 85000 |  | Réalisé |  |  |  |  | Heure
Fréquence (Hz) | 10 | [6 empty] | Opérateur
[5 empty] | T.Cont (°C) |  |  | T.Cor. (°C)
| Cont. (MPa) |  | Effort (kN) |  |  |  | Temp. | Haut
Max | [7 empty] | Strap
Min | [7 empty] | Bas
Check | o |  | Al. Temp. |  | o |  | S.T.L. | o | Temp. Ajust. | o
Extenso. | o |  | Param. |  | o |  | Al. Temp. | o | Check | o
FIN DE L'ESSAI | [8 empty] | Point final - Arrêt de l'Essai
Cycle Final |  |  |  | Contrôleur : |  | Type Rupture |  |  | Nombre de cycles MIN :
ou ERT (kN)
Durée (hr) | [5 empty] | Origine fissure |  |  | Nombre de cycles MAX:
Démonté / Evalué par : |  |  |  |  | Le :
COMMENTAIRES OU INCIDENTS :